## Sheet1
序号 | 测点号 | 名称 | 别名 | 是否离散 | 是否计算点 | 计算公式 | 变换公式 | 逆变换公式 | 变化公式 | 判零公式 | 单位 | 上限值 | 下限值 | 告警判据1 | 告警判据2 | 是否实时点 | 是否SOE | 默认值 | TAG | 备注
1 | 4000001 | 开始计算标志 | flag_cal | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
2 | 4000002 | 计算模式 | mode | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
3 | 4000003 | 经济型计算模式 | flag_eco | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
4 | 4000004 | 环保型计算模式 | flag_env | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
5 | 4000005 | 能效型计算模式 | flag_effi | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
6 | 4000006 | 燃气轮机选用标志 | flag_GT | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
7 | 4000007 | 燃气锅炉选用标志 | flag_GB | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
8 | 4000008 | 热泵选用标志 | flag_HP | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
9 | 4000009 | 吸收式制冷机选用标志 | flag_AC | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
10 | 4000010 | 电制冷机选用标志 | flag_EC | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
11 | 4000011 | 电储能选用标志 | flag_ES | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
12 | 4000012 | 蓄热罐选用标志 | flag_HS | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
13 | 4000013 | 蓄冷罐选用标志 | flag_CS | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
14 | 4000014 | 燃气轮机最大机组数量 | GT_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
15 | 4000015 | 燃气锅炉最大机组数量 | GB_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
16 | 4000016 | 热泵最大机组数量 | HP_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
17 | 4000017 | 吸收式制冷机最大机组数量 | AC_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
18 | 4000018 | 电制冷机最大机组数量 | EC_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
19 | 4000019 | 电储能最大机组数量 | ES_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
20 | 4000020 | 蓄热罐最大机组数量 | HS_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
21 | 4000021 | 蓄冷罐最大机组数量 | CS_Nmax | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
22 | 4000022 | 电负荷过渡季曲线编号 | eload_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
23 | 4000023 | 电负荷夏季曲线编号 | eload_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
24 | 4000024 | 电负荷冬季曲线编号 | eload_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
25 | 4000025 | 热负荷过渡季曲线编号 | hload_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
26 | 4000026 | 热负荷夏季曲线编号 | hload_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
27 | 4000027 | 热负荷冬季曲线编号 | hload_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
28 | 4000028 | 冷负荷过渡季曲线编号 | cload_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
29 | 4000029 | 冷负荷夏季曲线编号 | cload_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
30 | 4000030 | 冷负荷冬季曲线编号 | cload_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
31 | 4000031 | 风电过渡季出力曲线编号 | wd_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
32 | 4000032 | 风电夏季出力曲线编号 | wd_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
33 | 4000033 | 风电冬季出力曲线编号 | wd_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
34 | 4000034 | 光伏过渡季出力曲线编号 | pv_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
35 | 4000035 | 光伏夏季出力曲线编号 | pv_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
36 | 4000036 | 光伏冬季出力曲线编号 | pv_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
37 | 4000037 | 过渡季环境平均温度 | avgtemp_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
38 | 4000038 | 夏季环境平均温度 | avgtemp_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
39 | 4000039 | 冬季环境平均温度 | avgtemp_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
40 | 4000040 | 过渡季电价曲线编号 | eprice_tra | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
41 | 4000041 | 夏季电价曲线编号 | eprice_sum | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
42 | 4000042 | 冬季电价曲线编号 | eprice_win | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
43 | 4000043 | 年利率 | interest_rate | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0
44 | 4000044 | 天然气价 | gas_price | FALSE | FALSE | [10 empty] | TRUE | FALSE | 0